ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ

Открытый областной конкурс проектно-исследовательских работ

«Пятое колесо»

Номинация: «Энергосберегающие технологии»

Направление: «Умный дом»

#### Подгруппа:11-13 лет

Проект:

«Электроосвещение в умном доме»

Название: «Безопасное электричество»

Выполнил: Фролов Никита

обучающийся в детском  технопарке "Кванториум" г. Брянск

Возраст 11 лет.

Руководитель: Казаков Алексей Александрович

Тьютор хайтека

ГАУ ДО«Детский технопарк «Кванториум»

Брянск – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………….3

Основная часть

1.Творческая часть. Описание изобретения и выбор материалов……...….4

2. Технологическая часть. Технологическая карта на изготовление макета "Умного дома"……………………………………………........……………….5

3. Расчет себестоимости  макета…………………………………………...6

Заключение………………………………………………………………….6

Приложение …………………………………………………………………..7

ВВЕДЕНИЕ

Я занимаюсь в Детском технопарке «Кванториум», в квантуме Хайтек. Я увлекаюсь радиоэлектроникой. Я выбрал тему проекта: Управление электрическим освещением в умном доме.  Я думаю, что моя идея, воплощенная в моем проекте поможет людям безопасно пользоваться электричеством.

Определившись с темой, я поставил перед собой цель: разработать и изготовить макет "Умного дома" и реализовать на нем безопасное освещение.

Для реализации цели я поставил перед собой следующие задачи:

-подготовить макет дома;

-подобрать необходимые материалы для сборки электрического освещения своего макета;

-составить чертёж электрики Умного дома;

-изготовить макет с необычным управлением включением и выключением света и электроприборов;

-выполнить экономические расчёты себестоимости изделия;

-подвести итоги работы и сделать вывод.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Творческая часть. Описание изобретения и выбор материалов

Я увлекаюсь радиоэлектроникой,  люблю паять схемы с использованием старых советских деталей. В магазинах радиодеталей еще можно найти много вещей времен СССР. Многие радиодетали я выпаиваю из старой электроники.

Я люблю смотреть Ютюб-каналы с радиоэлектроникой и электрикой.

За основу я взял схемы управления проходными и перекрестными  электрическими выключателями. Но построил свою схему не на современных выключателях,  которые продаются в магазинах электрики а на тумблерах ТП1-2 (производства СССР). Эти шести контактные тумблеры можно использовать в качестве и проходных и перекрестных выключателей.

Для безопасного использования электрических выключателей и приборов я придумал разделить электрическую часть на управляющую и силовую. Поэтому напряжение на тумблеры будет подаваться только 5V. Тумблеры будут управлять развязывающим элементом - реле. Я использую Реле РЭС 10 на 5V. А реле включает лампы освещения, запитанные от  большего напряжения. На макете использовано напряжение 12V, но можно включить и лампу на 220V.

Я использую "Мастер выключатель" для управления электроприборами. Если перед выходом из дома,  не проверил все ли приборы выключены, можно воспользоваться "мастер выключателем" и обесточить розетки, за исключением холодильника и котла отопления.

Для демонстрации моих напольных включателей изготовим макет "Удобного дома" . Потребуется фанера размером 61х61 см для устройства основания, 5 листов фанеры размером 61х 14 см для обустройства наружных стен и внутренней перегородки, 2 листа фанеры размером 41х14 см для внутренних перегородок с дверными проемами, лист фанеры 18х14 см для глухой перегородки, саморезы для крепления,  тумблеры ТП1-2, реле РЭС 10, лампочки от электрогирлянды. Из инструментов нам нужен лобзик, дрель, сверла, отвертка, паяльник, тестер, наждачная бумага, ножницы и карандаш.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Технологический процесс изготовления изделия

1.Размечаем  и пилим основание "Умного дома" из фанеры, прорезаем дверные проемы в перегородках из фанеры.

2.Сверху основания устанавливаем стены и перегородки.

3.К низу основания крепим ножки.

4. Устанавливаем в основание пола тумблера ТП1-2.

5. Снизу основания собираем электрическую схему для управления освещением.

Паяем схему согласно чертежа. Приложение1.

6. Устанавливаем лампы освещения и лампы электроприборов в верхней части макета.

7. Устанавливаем гнезда разъемов питания в нижней части макета и закрепляем их в ножках основания.

Источником управляющего напряжения будет служить блок питания на 5В. Напряжение от этого источника будет подаваться на тумблеры, расположенные на полу. Расположение управления электропитанием на полу позволяет включать тумблер с помощью пальца ноги и при этом абсолютно безопасно. Тумблер замыкает питание управления, срабатывает реле РЭС 10 и при этом срабатывают лампы освещения запитанные от источника питания в 12В.

Дополнительно обесточить всю схему можно с помощью "мастер -выключателя" , так же изготовленного из тумблера ТП1-2 и реле РЭС 10. Мастер - выключатель расположенный на полу можно выключить и включить с помощью пальца ноги  и не придется для этой цели залезать в электрощит расположенный высоко от пола. Мастер - выключатель управляет выключением всех лампочек и розеток кроме тех, которые нельзя выключать, это холодильник и электрический котел.

3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Себестоимость модели состоит только из затраты  на покупные материалы.

Для расчёта материальных затрат, составим таблицу:

| № п/п | Наименование детали | Материал | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание пола | Фанера 61х61см | 150 | 1 | 150 |
| 2 | Стены макета | Фанера 61х14см | 30 | 5 | 150 |
| 3 | Перегородки макета | Фанера 41х14см 18х14см | 20 10 | 2 1 | 40 10 |
| 4 | Включатели света | Тумблеры ТП1-2 | 100 | 10 | 1000 |
| 5 | Электрическая развязка | Реле РЭС 10 | 40 | 4 | 160 |
| 6 | Разъемы питания |  | 25 | 2 | 50 |
| 7 | Провода |  | 50 | 1 | 50 |
| 8 | Источник управляющего напряжения | Блок питания 5V | 250 | 1 | 250 |
| 9 | Источник силового напряжения | Блок питания 12V | 350 | 1 | 350 |
| Итого |  |  |  |  | 2210 р |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом моей работы стало удобное  и безопасное размещение включателей электроосвещения и электрических приборов.. Управление безопасно, так как в управляющей части использовано низкое напряжение, всего 5V. Развязка с высоким напряжением на лампах выполнена с помощью реле. Изготовленное на тумблерах управление включением света, позволяет управлять лампочками освещения из разных мест.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.

- https://youtu.be/uuT3qycNvnc

- https://youtu.be/7ZWgWsCv4CY

- http://www.killerswitch.ru/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_освещением

- https://club.dns-shop.ru/blog/t-238-drugoe-dlya-umnogo-doma/35482-umnyii-svet-dlya-doma-chto-eto-takoe-i-kak-rabotaet/

- https://zen.yandex.ru/media/rmnt/umnyi-dom-sistema-upravleniia-osvesceniem-i-ne-tolko-5c529216b409f700ad08ba1b

ПРИЛОЖЕНИЕ

Собираю схему на тумблерах ТП1-2

трубчатые светильники

припаиваю реле РЭС-10

макет "удобного дома"

освещение в кухне и подключение холодильника

электроосвещение на проходных и перекрестных тумблерах

электроосвещение в "умном доме"